ПРОГРАММА 
энергосбережения и энергетической эффективности
муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения
«Емелевская основная общеобразовательная школа»
Муниципального образования «Горномарийский муниципальный район»
Республики Марий Эл

на 2010 – 2020 г.г.

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа энергосбережения и энергетической эффективности МБОУ «Емелевская основная общеобразовательная школа» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы. | Федеральный закон РФ № 261-ФЗ от 23.11.2009 г. «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»; Постановление Правительства РФ от 31.12.2009г. № 1221 «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности товаров, услуг, работ, размещения заказов для муниципальных нужд»; Приказ министерства экономического развития РФ от 17.02.2010г. № 61 «Об утверждении примерного перечня мероприятий в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности»; Распоряжение Правительства РФ от 01.12.2009г. № 1830-р, регламентирующее деятельность муниципальных учреждений в области энергосбережения и энергоэффективности. Программа по энергосбережению и экономии энергетических ресурсов в муниципальных общеобразовательных учреждениях Муниципального образования «Горномарийский муниципальный район» на 2010-2020 годы. |
| Заказчик Программы | МУ Горномарийский РОО |
| Разработчики Программы. | Директор МБОУ «Емелевская основная общеобразовательная школа» Юшакова Т.Л. |
| Координатор Программы. | Экономист централизованной бухгалтерии Управления образования Карасёва Н.М. |
| Цель Программы. | Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в МБОУ «Емелевская основная общеобразовательная школа», предусматривающих достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на бюджет Школы за счет сокращения платежей за потребление воды, тепло- и электроэнергию. |
| Задачи Программы | 1. Снижение удельных величин потребления Школой топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии, тепловой энергии, горячей и холодной воды) при сохранении устойчивости функционирования Школы, обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации образовательного процесса; 2. Снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек); 3. Снижение финансовой нагрузки на бюджет МБОУ «Емелевская основная общеобразовательная школа»; 4. Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов; 5. Организация проведения энергосберегающих мероприятий для всех участников образовательного процесса; 6. Снижение затрат к 2020 году на приобретение школой тепло-энергоресурсов до 30%. |
| Сроки реализации | 2010-2020 г.г. |
| Исполнители | Ответственные работники Школы |
| Источники финансирования | Средства бюджета МБОУ «Емелевская основная общеобразовательная школа» |
| Контроль за выполнением | Администрация МБОУ «Емелевская основная общеобразовательная школа» |
| Ожидаемые результаты | - обеспечение ежегодного сокращения объемов потребления электрической, тепловой энергии и воды на 3 процента от уровня 2009 года (на 30 процентов к 2020 году); - снижение платежей за энергоресурсы до минимума при обеспечении комфортных условий пребывания всех участников образовательного процесса в помещениях Школы; - формирование «энергосберегающего» типа мышления в коллективе; - сокращение нерационального расходования и потерь топливно-энергетических ресурсов; - прекращение безучетного потребления тепловой энергии. |

1.Обоснование проблемы.

Энергосбережение является актуальным и необходимым условием нормального функционирования Школы, так как повышение эффективности использования энергоресурсов, при непрерывном росте стоимости электрической и тепловой энергии, позволяет добиться существенной экономии как энергоресурсов, так и финансовых затрат на оплату ресурсов.

Анализ функционирования Школы показывает, что основные потери тепло-энергоресурсов наблюдаются при неэффективном использовании, распределении и потреблении тепловой и электрической энергии и воды.

Нерациональное использование и потери энергии и воды приводят к потери до 20 % тепловой энергии, до 15% электрической энергии и 15-20 % воды.

Программа энергосбережения должна обеспечить снижение потребление топливно-энергетических ресурсов и воды за счет внедрения в деятельность Школы предлагаемых данной программой решений и мероприятий и соответственно перехода на экономичное и рациональное расходование энергоресурсов во всех структурных подразделениях Школы.

Реализация Программы будет осуществляться на основе выполнения мероприятий по основным направлениям, взаимоувязанных по целям, задачам и срокам исполнения.

2. Цель Программы и основные задачи.

Цель:  Повышение эффективности потребления энергетических ресурсов в МОУ «Емелевская основная общеобразовательная школа», предусматривающих достижение наиболее высоких целевых показателей энергосбережения и снижение финансовой нагрузки на бюджет Школы за счет сокращения платежей за потребление воды, тепло- и электроэнергии.

Задачи:

1. Снижение удельных величин потребления Школой топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии, тепловой энергии, горячей и холодной воды) при сохранении устойчивости функционирования Школы, обеспечении соблюдения санитарно-гигиенических требований к организации образовательного процесса;

2. Снижение величины вложения финансовых средств на оплату потребления топливно-энергетических ресурсов (уменьшение количества постоянных издержек);

3. Снижение финансовой нагрузки на бюджет МБОУ «Емелевская основная общеобразовательная школа»;

4. Сокращение потерь топливно-энергетических ресурсов;

5. Организация проведения энергосберегающих мероприятий для всех участников образовательного процесса;

6. Снижение затрат к 2020 году на приобретение школой тепло-энергоресурсов до 30%;

3. Сроки и этапы реализации Программы.

План организационно-технических мероприятий по энергосбережению и экономии энергетических ресурсов реализуется в период с 2010 года по 2020 год.

Программа разделена на два основных этапа.

I этап – 2010-2011 г.г. Проводятся мероприятия, предписанные законодательными актами к обязательному выполнению, и малозатратные мероприятия.

II этап 2011-2020 г.г. Реализуются основные мероприятия Программы.

Перечень реализуемых в каждом последующем году мероприятий составляется ежегодно в ноябре текущего года, согласовывается с начальником Управления образования администрации Емажелинского муниципального района, утверждается приказом руководителя учреждения и представляется в МУ Горномарийский РОО для включения в программу финансово-хозяйственной деятельности (смету расходов).

4. Основные принципы Программы.

Программа базируется на следующих основных принципах:

1. Регулирование, надзор и управление энергосбережением;

2. Обязательность учета топливно-энергетических ресурсов;

3. Экономическая целесообразность энергосбережения;

4. Всеобщая заинтересованность и инициативность в процессе энергосбережения;

5. Использование стимулирующих факторов при эффективном достижении цели и задач программы.

5. Ресурсное обеспечение Программы

Реализуемые в МБОУ «Емелевская основная общеобразовательная школа» энергосберегающие мероприятия в 2010-2020 годах планируется осуществлять за счёт  средств областного бюджета.

6.Основные направления деятельности:

1. Создание организационных основ для реализации системы мер по энергосбережению и энергоэффективности;

2. Реализация общих мероприятий энергосбережения;

3. Реализация проектов по энергосбережению;

4. Реализация проектов по сбережению тепла.

5. Работа с учащимися по энергосбережению.

7.Организация управления и механизм реализации Программы

Управление Программой регламентируется приказом директора Школы, в котором назначаются ответственные лица за выполнение Программы и мероприятий Программы. Лицо, назначенное ответственным за выполнение Программы, проводит анализ выполнения мероприятий, подготавливает и согласовывает план мероприятий на очередной год.

8.Первоочередные мероприятия программы:

| № п/п | Мероприятия | Сроки | Ответственные | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Создание организационных основ для реализации системы мер по энергосбережению и энергоэффективности | 1. Изучение законодательства по вопросам энергосбережения и энергоэффективности. | 1 квартал 2012 г. | Юшакова Т.Л. |  |
|  | 2. Назначение ответственных лиц за реализацию вопросов энергосбережения и энергоэффективности. | 1 квартал 2012 г. | Юшакова Т.Л. |  |
|  | 3. Издание распорядительных документов по МОУ | 1 квартал 2012 г. | Юшакова Т.Л. |  |
|  | 4. Планирование вопросов, отражающих энергосбережение на совещания различного уровня | Весь период | Администрация |  |
| 2. Реализация общих мероприятий энергосбережения | 1. Оформление энергетических паспортов | 1 квартал 2012 г. | Абрамов Ю.Ф. |  |
|  | 2. Проведение инвентаризации установленных приборов учета энергоресурсов | 2 раза в год | Абрамов Ю.Ф. |  |
|  | 3. Проведение энергетических исследований | Весь период | Абрамов Ю.Ф. |  |
|  | 4. Осуществление ежедневной проверки работы приборов учета и состояния водопроводной и отопительной систем, своевременное принятие мер по устранению неполадок | Весь период | Абрамов Ю.Ф. |  |
|  | 5. Своевременное проведение обследований и ремонт приборов учета и регулирования, вентиляции и др. оборудования. | Весь период | Абрамов Ю.Ф., зав кабинетами |  |
|  | 6. Осуществление контроля за правильной эксплуатацией и состоянием холодильного и технологического оборудования | Весь период | Абрамов Ю.Ф. |  |
|  | 8. Своевременная передача данных показаний приборов учета | Весь период | Абрамов Ю.Ф. |  |
|  | 9. Проведение инструктажей сотрудников по экономии энергоресурсов, осуществление ежедневного контроля за работой электрического освещения, водоснабжения. | Весь период | Абрамов Ю.Ф., зав кабинетами |  |
|  | 10. Не допущение использования электроэнергии на цели, не предусмотренные учебным процессом. | Весь период | Абрамов Ю.Ф., администрация |  |
| 3. Реализация проектов по энергосбережению | 1. Реализация режимных моментов по своевременному включению и выключению электропотребителей | Весь период | Абрамов Ю.Ф., администрация, сотрудники |  |
|  | 2. Замена ламп накаливания на энергосберегающие лампы | По плану | Абрамов Ю.Ф., администрация |  |
|  | 3. Обновление счётчиков учета потребляемого э/э | По плану | Юшакова Т.Л. |  |
|  | 4. Проводение анализа потребления энергоресурсов в школе | Весь период | Юшакова Т.Л., Абрамов Ю.Ф. |  |
|  | 5. Проведение замеров сопротивления изоляции электропроводов и силовых линий. | Весь период | Абрамов Ю.Ф. |  |
| 4. Реализация проектов по сбережению тепла | 1. Утепление окон, дверей. | Весь период | Абрамов Ю.Ф., зав. кабинетами |  |
|  | 2. Утепление труб внутренней разводки системы ГВС. | Весь период | Абрамов Ю.Ф. |  |
|  | 3. Промывка систем отопления здания Школы. | 1 раз в год | Абрамов Ю.Ф. |  |
|  | 4. Своевременная замена кранов, сантехники, технологического оборудования, не допущение утечек воды. | Весь период по мере необходим | Абрамов Ю.Ф., дежурные рабочие |  |
|  | 5. Регулирование системы отопления. | По мере необходим | Абрамов Ю.Ф. |  |
|  | 6. Замена оконных блоков на окна ПВХ, сберегающие тепло. | В течение 2011-2020 г.г. | Юшакова Т.Л., Абрамов Ю.Ф. |  |
| 5. Работа с учащимися. | 1. Проведение уроков, классных часов, акций, конкурсов проектов и др. по вопросам экономии энергоресурсов. | По плану, весь период | Никифорова В.А., классные руководители |  |
|  | 2. Соблюдение графиков светового режима в помещении школы и на ее территории. | Весь период | Абрамов Ю.Ф., сотрудники |  |
|  | 3. Организация в классах детских постов бережливости. | Весь период | Никифорова В.А., классные руководители |  |
|  | 4. Организация выпусков бюллетеней, стенных газет, листовок по экономии энергоресурсов. | Весь период | Никифорова В.А., классные руководители |  |

| 9. Целевые показатели энергосбережения и повышения энергетической эффективности по МБОУ «Емелевская основная общеобразовательная школа» на 2010-2020 годы. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Экономия электрической энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Всего (2010-2020 гг.) | Объём потребления по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Прогноз потребления с учётом реализации энергосберегающих мероприятий | Тыс. кВТ.ч т.у.т. | 1012,6 | 23,7 | 22,4 | 100,4 | 97,4 | 94,5 | 91,6 | 88,9 | 86,2 | 83,6 | 81,1 | 78,7 |
| 2. | Общее снижение | Тыс. кВТ.ч т.у.т. | 31,3 | 3,3 | 3,2 | 3,1 | 3,0 | 2,9 | 2,8 | 2,7 | 2,6 | 2,5 | 2,4 | 2,3 |
| Экономия тепловой энергии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Всего (2010-2020 гг.) | Объём потребления по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Прогноз потребления с учётом реализации энергосберегающих мероприятий | Гкал т.у.т. | 17128,6 | 1804,9 | 1750,8 | 1698,2 | 1647,3 | 1597,9 | 1549,9 | 1503,4 | 1458,3 | 1414,6 | 1372,2 | 1331,0 |
| 2. | Общее снижение | Гкал т.у.т. | 529,8 | 55,8 | 54,1 | 52,5 | 50,9 | 49,4 | 47,9 | 46,5 | 45,1 | 43,8 | 42,4 | 41,2 |
| Экономия воды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Показатель | Ед. изм. | Всего (2010-2020 гг.) | Объём потребления по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1. | Прогноз потребления с учётом реализации энергосберегающих мероприятий | М.куб т.у.т. | 40042,9 | 4219,5 | 4092,915 | 3970,1 | 3851,0 | 3735,5 | 3623,4 | 3514,7 | 3409,3 | 3307,0 | 3207,8 | 3111,6 |
| 2. | Общее снижение | М.куб т.у.т. | 1238,4 | 130,5 | 126,6 | 122,8 | 119,1 | 115,5 | 112,1 | 108,7 | 105,4 | 102,3 | 99,2 | 96,2 |

Адрес: 425311, Республика Марий Эл, Горномарийский муниципальный район,

с. Емелево, п/о Емелево, д. 40, МБОУ «Емелевская основная общеобразовательная школа»

Email: emelevoshkola@yandex.ru